АКТ  НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ ПРОВОДОВ
Г. Москва                                                     «_______»_____________2005

Монтажная организация: ЗАО СПНП «Щитмонтаж», 
лицензия № Д 022699, регистрационный № 350007437 от 31.03.2003

ЗАКАЗЧИК: Сальков Дмитрий Александрович

Объект: электроустановка квартиры

Адрес: г. Москва, Врачебный проезд, д.10, корп.3, кв.48

Комиссия в составе:

От монтажной организации: Начальник отдела Татаренко Д.А.

От Заказчика: Сальков Дмитрий Александрович

От эксплуатации Ж\дома: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Произвела осмотр проложенных проводов для скрытой проводки.

Осмотром установлено:

1. Марка и сечение кабелей: ВВГнг 5х4; 3х2.5; ВВГнг 3х1.5;

                                                      ВВГнг 4х1.5;  ВВГнг 3х5
2. Гофротруба диаметром в мм: 16, 20, 25

3. Особые замечания: отсутствуют.

4. Примечания: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель монтажной организации:

Представитель Заказчика

Представитель эксплуатации ж/дома:
