АКТ  НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 
Г. Москва                                                     «_______»_____________2006
Строительно-монтажная организация:  ООО»Вирстрой 10» 
лицензия № Л 553591, 
регистрационный № ГС-1-99-02-27-0-7710340237-022166-1 от 31.01.2005
ЗАКАЗЧИК: Скрыпник Марина Георгиевна
Объект: электроустановка квартиры

Адрес: г. Москва, ул. Виллиса Лациса, д.27 кв.77
Комиссия в составе:

От ООО «Вирстрой 10»: Лазарев Николай Дмитриевич
От Заказчика: Скрыпник Марина Георгиевна
От эксплуатации Ж\дома: ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Произвела осмотр:

1 _________________________________________________________________

2 _________________________________________________________________

3_________________________________________________________________4 _________________________________________________________________

5 _________________________________________________________________ 6 _________________________________________________________________ 7 проложенных проводов для скрытой проводки.

Осмотром установлено:

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________

6. _____________________________________________________________

7. _____________________________________________________________

8. Марка и сечение кабелей: ВВГнг 5х4; 3х2.5; ВВГнг 3х1.5;

                                                      ВВГнг 4х1.5;  ВВГнг 3х5
9. Гофротруба диаметром в мм: 16, 20, 25

10. Особые замечания: отсутствуют.

11. Примечания: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель ООО «Вирстрой 10»:

Представитель Заказчика
Представитель эксплуатации ж/дома:

